Энергетические обследования (энергоаудит) предприятий

с разработкой энергетических паспортов

Энергоаудит - обследование энергетических объектов с целью выявления энергетической эффективности, определение мер по ее повышению и возможностей их реализации, включающее сбор документальной информации, инструментальное обследование, анализ информации и разработку рекомендаций по энергосбережению.

Энергетический паспорт - регламентированный нормативный документ, в формах которого по результатам энергоаудита сведены фактические и рекомендуемые показатели энергоэффективности и программа реализации имеющегося резерва экономии энергоресурсов.

Виды энергоаудита

По периодичности проведения:

- первичные

- очередные

- внеочередные

- предэксплуатационные

По объемам проведения работ:

- экспресс-аудит

- полные инструментальные обследования

- комплексные обследования

- обследования технологических процессов

Основание проведения работ

Цель проведения работ

- Оценка фактического состояния энергоиспользования

- Выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-энергетических ресурсов

- Разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь топливно-энергетических ресурсов

Этапы проведения работ

Сбор документации

- сбор основных сведений об объекте

- сбор технической информации

Обследование объекта

- система переработки продуктов (сырья)

- системы отопления и горячего водоснабжения

- электроустановки

- системы водоснабжения и водоотведения

- системы вентиляции и кондиционирования

- состояние учета энергоресурсов, данные приборного учета энергоносителей и видов энергии (погрешность систем измерения, поверка и аттестация)

Анализ информации

- анализ нормирования расхода энергоресурсов

- составление общего топливно-энергетического баланса

- сравнительная характеристика удельного потребления с базовым по каждому объекту и по отдельным видам энергоресурсов

- экспертиза энергетической эффективности продукции по энергопаспортам

- определение неблагоприятных объектов с точки зрения эффективности энергоиспользования

Разработка мероприятий по энергоэффективности

- расчет потенциальной годовой экономии в физическом и денежном выражении

- определение состава оборудования, необходимого для реализации рекомендаций, его примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию

- рассмотрение всех возможностей снижения затрат, например изготовление и монтаж оборудования силами самого предприятия, организации, учреждения

- определение возможных побочных эффектов от внедрения рекомендаций, влияющих на реальную экономическую эффективность

Результаты работы

Технический отчет о проведенном энергетическом обследовании

Рекомендации по повышению эффективности использования ТЭР и снижению затрат на энергообеспечение

Энергетический паспорт